# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на регулирующий клапан

| Предприятие-заказчик |  |
| --- | --- |

| Проект / установка |  |
| --- | --- |

| Адрес |  |
| --- | --- |

| Контактное лицо |  |
| --- | --- |

| E-mail |  | (тел.: |  | факс |  | ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Позиция по схеме |  | Кол-во | шт. |
| --- | --- | --- | --- |

| Рабочая среда | Агрегатное состояние | жидкость газ пар |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование / состав, % объёмн. |  |
|  | Агрессивная составляющая, % объёмн. |  |
|  | Количество твердых частиц, мг/м3, не более |  |
|  | Размер частиц, мкм, не более |  |
|  | Единицы измерения расхода | м3/ч Нм3/ч кг/ч |
|  | Расход, мин/норм/макс | мин. норм. макс. |
|  | Давление перед клапаном Р1 кгс/см2 изб. |  |
|  | Давление после клапана Р2, кгс/см2 изб. |  |
|  | Плотность (кг/м3 для жидкости, кг/Нм3 для газа) |  |
|  | Давление нас. паров Pv при Тр, кгс/см2 абс. |  |
|  | Вязкость, сПз (для вязких жидкостей) |  |
|  | Рабочая температура Тр, оС |  |
|  | Максимальное давление, кгс/см2 изб. |  |
|  | Максимальная температура, оС |  |
| Корпус | Давление номинальное | PN кгс/см2 или ANSI класс |
|  | Материал корпуса | Нерж. сталь Углер. сталь Марка |
|  | Присоединение к трубопроводу | Фланцевое На сварке Стяжное |
|  | Исполнение фланцев |  |
| Затвор | Максимальный перепад давления в закрытом положении, кгс/см2 изб. |  |
|  | Пропускная характеристика | Линейная Равнопроцентная |
|  | Герметичность в затворе, класс ANSI | II (0,5 % Cv) III (0,1 % Cv) IV (0,01 % Cv) V VI |
| Привод | Тип привода | Пневматический Ручной Электрический |
|  | Питание | кг/см2 Вольт фаз перем. тока |
|  | При отсутствии воздуха | Открыт Закрыт В последнем положении |
|  | Время срабатывания, сек | На открытие На закрытие |
| Принад-лежности | Конечные выключатели | Да Нет |
|  | Распределитель | Да Нет |
|  | Фильтр-регулятор | Да Нет |
|  | Ручной дублер | Да Нет |
|  | Ответные фланцы | Да Нет |
|  | Защита электрооборудования | Exd Exia |
| Позиционер | Управляющий сигнал | 4-20 мА 4-20 мА+HART 0,2-1 кгс/см2 |
|  | Взрывозащита | Exd Exia |
| Установка | Материал трубы | Нерж. сталь Углерод. сталь Марка |
|  | Размер трубы, Dн х S, мм |  |
|  | Место установки | В помещении На открытой площадке |
|  | Окружающая температура, оС | Мин. Макс. |
| Заменяемый клапан | Условный проход DN, мм |  |
|  | Пропускная способность Cv (или Kv) |  |
|  | Конструкция |  |
| Дополнительная информация: |  |  |

Просим Вас заполнить опросный лист, отмечая где нужно знак ”Х“ в квадратиках ( ) и заполняя оставленные для ответа места.