# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на одноконтурный контроллер серии YS100

1.	Информация о заказчике

| Предприятие |  |
| --- | --- |

| Установка |  |
| --- | --- |

| Фамилия / должность |  |
| --- | --- |

| Телефон: |  | Факс: |  | E-mail: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.	Модели и коды:

| Тип контроллера | Многофункциональный контроллер YS150 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Программируемый контроллер YS170 |  |

| Напряжение питания | 100 В пер. тока |  |
| --- | --- | --- |
|  | 220 В пер. тока |  |

| (Можно выбрать одну опцию из нижеследующих) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Опция входного сигнала | /A01 | мВ входной сигнал (EMA) |  |
|  | /A02 | Входной сигнал термопары (ETS/YS) (Тип K,T,J,E,B,R,S) |  |
|  | /A03 | Входной сигнал термосопротивления (ERS), (Pt100, JPt100) |  |
|  | /A04 | Потенциометр (ES1) |  |
|  | /A05 | Изолятор входного сигнала (EH1) |  |
|  | /A06 | Входной сигнал 2-х проводного датчика (EA1) |  |
|  | /A07 | Входной сигнал 2-х проводного датчика (EA9) (нет изоляции от участка) |  |
|  | /A08 | Частотный входной сигнал (EP3) |  |

| (Можно выбрать одну опцию из нижеследующих) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Связь | /A31 | Интерфейс связи RS-485 |  |
|  | /A32 | Связь с распределенной системой управления DCS-LCS |  |
|  | /A33 | Связь по специализированной сети контроллеров YS-net |  |

| Количество |  | шт. |
| --- | --- | --- |

2.	Пакет программирования

| Модель | Описание | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| YSS10 | Пакет программирования, состоящий: ① 3,5” дискеты - 2 шт. ② Кабель для подсоединения контроллера к персональному компьютеру. Длина 3м. ③ Руководство по эксплуатации |  |