ООО “Электротехнические системы»

Адрес: 115114, г. Москва, 
Дербенёвская наб., дом.11 корп. А, 5 этаж, офис 69                                                           E-Mail: info@es-electro.ru

www.es-electro.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

1. Общие данные

- Информация о предприятии (наименование, адрес, тел., факс): ____________________ _____________________________________________________

- Ф.И.О. и должность лица, заполнявшего лист: __________________________________ _____________________________________________________

- Объект внедрения: __________________________________________________________

- Вопросы, которые должны быть решены при внедрении преобразовательного устройства: ____________________________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________

- Количество изделий: ________________________________________________________

  - Количество двигателей:_____________________________________________________

  - Срок поставки изделия: __________________________________________________

1.8.    Предполагаемый срок пуска в эксплуатацию: ___________________________________

2. Данные электропривода:

- Наименование механизма, для которого осуществляется заказ: ____________________ _____________________________________________________

- Характер нагрузки при работе с механизмом: ___________________________________

- Наработка в часах за месяц, год: ______________________________________________

- Момент сопротивления на валу по отношению к номинальному: ___________________

- Маховый момент: ___________________________________________________________

- Статический момент при пуске: _______________________________________________

- Наличие редуктора: _________________________________________________________

- Датчик скорости на валу электродвигателя (тип и параметры): _____________________

- Другое: ___________________________________________________________________

- 3. Табличные данные электродвигателя:

- Тип двигателя (синхронный или асинхронный) и маркировка завода изготовителя:	 _____________________________________________________

- Год выпуска: 	______________________________________________________________

- Номинальная мощность (кВт): 	____________________________________________

- Номинальное напряжение (В) 	____________________________________________

- Частота (Гц) 	______________________________________________________________

- Номинальный ток (А): 	__________________________________________________

- cos : 	____________________________________________________________________

- Номинальное число оборотов двигателя (об/мин): 	__________________________

- КПД: 	____________________________________________________________________

- Данные ротора: 	________________________________________________________

- Вид охлаждения электродвигателя: ___________________________________________

- Другое: 	______________________________________________________________

4. Требования к преобразовательному устройству:

- Режим работы (продолжительный с регулируемой скоростью или кратковременный с плавным запуском и последующим выходом в сеть): 	________________________________ _____________________________________________________

- Диапазон регулирования: 	__________________________________________________

- Требования к перегрузке: 	__________________________________________________

- Требования к наличию реверса: 	____________________________________________

- Требования по торможению (на выбеге, динамическое торможение, рекуперация):	 _____________________________________________________

- Требования по коммуникации с центральным пультом (АСУТП): __________________ _____________________________________________________

- Комплектность поставки (необходимость поставки входного/выходного трансформаторов, сетевого реактора, возбудителя и т.д.): ______________________________ _____________________________________________________

- Конструктивные особенности (способы подключения силовых кабелей, степень защиты (IP**), двустороннее обслуживание и т.д.):	________________________________ _____________________________________________________

- Климатическое исполнение: __________________________________________________

- Другое: __________________________________________________________________